## Leht 1
		Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Terviseraja valgustuse ehitamine” lähteülesanne
		PROJEKTI KULULOEND

Hanke eesmärk: Valgustuse väljaehitamine Kasumetsa terviserajale
Objekti asukoht: Kasumetsa terviserada, Antsla vald, Võru maakond
Tellija andmed: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla linn, 66403, Antsla vald, Võru maakond. Telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht www.antsla.ee

KULUDE LOEND:
Jrk nr		Töö kirjeldus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
1.		Mahamärkimine ja teostusmõõdistus		kompl.	1,00
2.		AXMK 4G25mm JÕUKAABEL 1kV		m	1500,00
3.		LED valgustid (min võimsusega 83W 9006lm)		tk	24,00
4.		Valgustuse metallmastid (h = 6,5m) ning jalandid		kompl.	24,00
5.		Kaablikaeviku kaevamine - kaabli/kaablite paigaldamine torusse/torudesse koos taastamisega (kaeviku maht		m	1500,00
6.		Maanduse rajamine		kompl.	1,00
7.		Metallmastide , jalandite ja valgustite montaaž		tk	24,00
8.		Kontrollitoimingud ja projektdokumentatsioon		objekt	1,00
						Summa kantud kokkuvõttesse	0,00

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

					KÕIK KOKKU		- €
					KÄIBEMAKS 20%		- €
					KOKKU (KM-ga)		- €